## ob6to
"АТРОС" ООД
гр.Сандански ул. "Малашевска" 1
тел. 0746 2 11 22. 0896 889 130
ОФЕРТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР
Обект: Неотложен ремонт на съществуваща отоплителна инсталация в сградата на Районен съд Сандански
Възложител: Районен съд Сандански
гр.Сандански, ул. "Македония" №57
| СМР | мярка | количество | цена |  |  | цена | сума
I | ПРОЕКТИРАНЕ |  |  |  | 0.04 | 0
1 | Изготвяне на технически проект по част ОВК за подмяна на отоплителната инсталация, включително изчертаване на архитектурни подложки на електронен носител и заснемане на стара отоплителна инсталация. | бр. |  | 4300 | 0.04 | 172
[5 empty] | 0.04 | 0
II | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0.04 | 0
1 | Демонтаж на чугунено отоплително тяло до 20глидера. | бр. |  | 22.3 | 0.04 | 0.892
2 | Демонтаж на тръбна разводка от метални тръби | м.л. |  | 5.4 | 0.04 | 0.216
3 | Демонтаж на водоразпределител/водосъбирател | бр. |  | 112.5 | 0.04 | 4.5
4 | Демонтаж на циркулационни помпи | бр. |  | 23.4 | 0.04 | 0.936
5 | Демонтаж на регулираща арматура | бр. |  | 14.1 | 0.04 | 0.564
[5 empty] | 0.04 | 0
III | СМР |  |  |  | 0.04 | 0
1 | Демонтаж на куфар от гипсокартон | м2 |  | 5.6 | 0.04 | 0.224
2 | Къртене на улей с размери 20/10см. в тухлена стена. | м.л. |  | 2.3 | 0.04 | 0.092
3 | Възстановяване на улей с размери 20/10см. в тухлена стена, включително гипсова шпакловка, грундиране и нанасяна на два слоя боя. | м.л. |  | 11.7 | 0.04 | 0.468
4 | Отваряне на отвор с размери 20/10см. В бетонова площа | бр. |  | 15.4 | 0.04 | 0.616
5 | Възстанвяване на отвор с размери 20/10см. В бетонова площа | бр. |  | 23.1 | 0.04 | 0.924
[5 empty] | 0.04 | 0
IV | ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА |  |  |  | 0.04 | 0
1 | Доставка и монтаж на ал.радиатор Н500мм., с 10 глидерда, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойки за стена. | бр. |  | 303.4 | 0.04 | 12.136
2 | Доставка и монтаж на ал.радиатор Н500мм., с 15 глидерда, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойки за стена. | бр. |  | 384.5 | 0.04 | 15.38
3 | Доставка и монтаж на ал.радиатор Н500мм., с 20 глидерда, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойки за стена. | бр. |  | 472 | 0.04 | 18.88
4 | Доставка и монтаж на ал.радиатор Н500мм., с 27 глидерда, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойки за стена. | бр. |  | 583.6 | 0.04 | 23.344
5 | Доставка и монтаж на ал.радиатор Н600мм., с 20 глидерда, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойки за стена. | бр. |  | 484.2 | 0.04 | 19.368
[5 empty] | 0.04 | 0
V | ТРЪБНА МРЕЖА |  |  |  | 0.04 | 0
1 | Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф63, комплект с фитинги и топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм. | л.м. |  | 52.5 | 0.04 | 2.1
2 | Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф50, комплект с фитинги и топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм. | л.м. |  | 41.2 | 0.04 | 1.648
3 | Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф40, комплект с фитинги и топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм. | л.м. |  | 40.1 | 0.04 | 1.604
4 | Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф32, комплект с фитинги и топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм. | л.м. |  | 22.5 | 0.04 | 0.9
5 | Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф25, комплект с фитинги и топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм. | л.м. |  | 18.7 | 0.04 | 0.748
6 | Доставка и монтаж на стоманена тръба ф88,9, комплект с фитинги и топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм. | л.м. |  | 72.3 | 0.04 | 2.892
7 | Доставка и монтаж на фланци за стоманена тръба ф88,9 | бр. |  | 214.1 | 0.04 | 8.564
8 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø16 | л.м. |  | 2.6 | 0.04 | 0.104
9 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на тръби | т. |  | 3800 | 0.04 | 152
[5 empty] | 0.04 | 0
VI | АРМАТУРА И ОБОРУДВАНЕ |  |  |  | 0.04 | 0
1 | Доставка и монтаж на Водоразпределител, комплект с термометър и манометър | бр. |  | 1270.5 | 0.04 | 50.82
2 | Доставка и монтаж на Водосъбирател, комплект с термометър и манометър | бр. |  | 1270.5 | 0.04 | 50.82
3 | Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с обем 250л., комплект с предпазен клапан. | бр. |  | 563.5 | 0.04 | 22.54
4 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 2,0m3/h и напор 3,5мН2О, комплект с холендри. | бр. |  | 549.3 | 0.04 | 21.972
5 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 4,5m3/h и напор 3,5мН2О, комплект с холендри. | бр. |  | 685.2 | 0.04 | 27.408
6 | Доставка и монтаж на въздратен клапан 2" | бр. |  | 43.5 | 0.04 | 1.74
7 | Доставка и монтаж на въздратен клапан 11/2" | бр. |  | 36.2 | 0.04 | 1.448
8 | Доставка и монтаж на воден филтър 3" | бр. |  | 270 | 0.04 | 10.8
9 | Доставка и монтаж на спирателн кран 3" | бр. |  | 263.5 | 0.04 | 10.54
10 | Доставка и монтаж на спирателн кран 2" | бр. |  | 66.2 | 0.04 | 2.648
11 | Доставка и монтаж на спирателн кран 11/2" | бр. |  | 42.5 | 0.04 | 1.7
12 | Доставка и монтаж на спирателн кран 11/4" | бр. |  | 47.1 | 0.04 | 1.884
13 | Доставка и монтаж на спирателн кран 1" | бр. |  | 41.5 | 0.04 | 1.66
14 | Доставка и монтаж на плосък фланец DN65, комплект с уплътнение | бр. |  | 63.5 | 0.04 | 2.54
15 | Доставка и монтаж на автоматична допълваща система | бр. |  | 71.2 | 0.04 | 2.848
16 | Непредвидени разходи |  |  | 6000 | 0.04 | 240
Общо без ДДС
ДДС
Сума без ДДС
Изготвил:.....................
А.Белички